| ООО «ЛАиН Технологии» 127566, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 48., к. 2 Тел./факс: +7 (495) 620-59-37 E-mail: laintech@mail.ru | www.laintech.ru www.energypoint.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ от "_____"___________20     г.

Исходные данные. СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА.

1. Заказчик:

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо, Ф.И.О. |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |
| Руководитель, Ф.И.О. |  |
| Телефон, факс, почт. адрес |  |

2. Марка, модель и количество  газопоршневых (дизельных) электростанций:

3. Тепловые нагрузки и теплоносители (на выходе из котельной):

| № п.п. | Наименование нагрузки | Температуры, (для воды) или давление, (для пара) | Величина нагрузки, Гкал/ч (МВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | теплоснабжение | ( ВОДА | _____ ÷ _____ °С ____________ бар | Гкал/ч (МВт) |
| 2. | Нагрев питательной воды | ( ВОДА | _____ ÷ _____ °С ____________ бар | Гкал/ч (МВт) |
| 3. | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ГВС) | ( ВОДА Тгв = 65°С | Нагрузка МАКСИМАЛЬНАЯ: | Гкал/ч (МВт) |
|  |  |  | Нагрузка СРЕДНЕЧАСОВАЯ: | Гкал/ч (МВт) |
|  |  |  | СУТОЧНЫЙ РАСХОД ВОДЫ: | т/сут |
| 4. | Общая теплопроизводительность | Гкал/ч (МВт) |

4. Подключаемая теплосеть:				             5. Исходная вода:

| ( 2-х трубная, при этом по подключению ГВС: ( открытая ( закрытая ( 4-х трубная, при этом по подключению отопления: ( к контуру котлов ( через теплообменники Давление: в прямой отопл.: _____ кгс/см2 в обратной отопл.: _____ кгс/см2 объем системы отопл:_____ м3 в прямой ГВС: _____ кгс/см2 в обратной ГВС: _____ кгс/см2 | Источник: Давление: ______________ кгс/см2 Уровень РН Жесткость: мг-экв/л Содержание железа: _________ мг/л |
| --- | --- |

6. Топливо:

| Вид: ( природный газ, ( легкое жидкое (дизельное) |  |
| --- | --- |

7. Состав работ:          ( обследование объекта        (  проектные работы           ( комплектация оборудованием

( транспортировка на объект               ( монтажные работы на объекте               ( пуско-наладочные работы

8. Дополнительная информация: